Medición del patrón de inferencia con el láser

Actividad 1

- Es importante mencionar que no había tarjetas en el laboratorio, por lo que, fue necesario implementar un papelito amarillo rayado para ver el patrón lo que puede dificultar a la observación de las experimentalistas.

- Se vio que hay una interferencia destructiva y constructiva que es bastante visible al formar rayas de forma vertical en las cuales no había como tal luz.

- Se ve interferencia propia de los láseres mas se esperaba que fuera una sola bolita de intensidad.

- Solo se vió el color del papel porque no pasa luz como tal.

Falta lo de la relación de los ejercicios de forma explícita

- Empezando con el micrómetro totalmente en 0mm se vio solo la rendija superior del montaje y casi que no se ve una sola. En un par de vueltas se pudo observar una alineación de doble rendija al ver un patrón de interferencia vertical en el papel. Luego casi al desenroscar completamente el micrómetro se pudo ver la rendija inferior del montaje en el límite de perder por completo la intensidad del láser.

Actividad 2

- El máximo de doble rendija es de 160 y de una rnedija es de 40 por lo que la razón es de 4.

Comparar con los ejercicios 1 y 2, recordar que hicimos lo de devolver el micrómetro  y considerar lo de la histéresis.  ( Debería  pasar de V a rad )

- Cálculo de la longitud de onda del láser y compararla con la reportada por el fabricante.

- Es fácilmente reconocible ya que hay interferencia  constructiva y destructiva por parte de las dos fuentes.

Medición con un fotón a la vez

Actividad 3

- L

| Posición (muM) | Voltaje (mV) |  |  |  | Desviación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 7 | 7 | 5 | 9 | 2 |
| 20 | 5,33333333 | 8 | 3 | 5 | 2,516611478 |
| 40 | 5 | 5 | 4 | 6 | 1 |
| 60 | 4,66666667 | 6 | 4 | 4 | 1,154700538 |
| 80 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 |
| 100 | 6 | 6 | 7 | 5 | 1 |
| 120 | 7 | 7 | 8 | 6 | 1 |

| Posición (nm) | Conteos - Pulsos |  |  |  | Desviación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 14,67 | 19 | 12 | 13 | 3,785938897 |
| 5 | 15,67 | 14 | 16 | 17 | 1,527525232 |
| 10 | 15,67 | 13 | 12 | 22 | 5,507570547 |
| 15 | 15 | 16 | 14 | 15 | 1 |
| 20 | 13,67 | 8 | 14 | 19 | 5,507570547 |
| 25 | 13,67 | 12 | 16 | 13 | 2,081665999 |
| 30 | 11,67 | 9 | 15 | 11 | 3,055050463 |

*Falta sacar la longitud de onda y poder compararla con la reportada con el fabricante

Sacar el ajsute de Fraunhofer y Fresnel compararlo con longitud de onda

- Lo mismo con una rendija

- Cuando se varió entre los voltajes entre mayor voltaje habrá mayor conteo de f.

- No se hizo lo de las 10 repeticiones  o es lo de la raíz.

- Lo de lla atenuación del colimador además de que tiene el fotomultiplicador lo que hace que aumente la señal o se amplifique como tal. Falta mirar : Puede calcular en promedio cada cuánto llega un fotón al detector y compararlo con el tiempo de vuelo desde la fuente hasta el detecto.

- Que tiene que ver con la naturaleza corpuscular del fotón.

Consideraciones:

- ¿En qu´e magnitud cree que afectan las siguientes variables en el experimento?

- Eficiencia de los detectores

- La condici´on de vac´ıo en el interfer´ometro

- No tener una perfecta alineaci´on del interfer´ometro.

- Luz proveniente del ambiente.

- Usar luz no coherente como fuente.

-	No puntualidad de la rejilla detectora

2. ¿C´omo podr´ıa (si es posible) minimizar los efectos de las variables mencionadas en el punto anterior?